## FRAN
ANEXO III
INDICADOR DE QUALIDADE
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
TÍTULO DO INDICADOR: | FREQUÊNCIA DA ANÁLISE |  |  | SIGLA: |  | FRAN
UNIDADE DE MEDIDA: | ADIMENSIONAL |  |  | FREQUÊNCIA: |  | MENSAL
FUNÇÃO DO INDICADOR:
AVALIAR O ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE POTABILIDADE DE ÁGUA DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ASPECTO DE FREQUÊNCIA DE ANÁLISE NA ÁGUA DISTRIBUÍDA NA LOCALIDADE
FONTE DE DADOS: |  |  | CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO: | META | 100%
ARMAZÉM DE DADOS DA COPASA |  |  | MENSAL | Atendimento à Portaria 518 do Ministério da Saúde, Tabelas 6,7 e 8, com tolerãncia de 10% para menos.
FÓRMULA |  | DEFINIÇÃO DOS TERMOS DA FÓRMULA:
REFERENCIAIS DE COMPARAÇÃO:
Localidades operadas pela COPASA, nas respectivas séries históricas.

## QMAD
ANEXO III
INDICADOR DE QUALIDADE
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
TÍTULO DO INDICADOR: | QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DISTRIBUÍDA |  |  | SIGLA: |  | QMAD
UNIDADE DE MEDIDA: | ADIMENSIONAL |  |  | FREQUÊNCIA: |  | MENSAL
FUNÇÃO DO INDICADOR:
MOSTRAR A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA QUE ESTÁ SENDO FORNECIDA AO USUÁRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE.
FONTE DE DADOS: |  |  | CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO: | META | 100%
ARMAZÉM DE DADOS DA COPASA |  |  | MENSAL | Enquadramento dos resultados das análises às exigências estabelecidas na tabela 1 da portaria 518 com tolerância de 10% para menos.
FÓRMULA |  | DEFINIÇÃO DOS TERMOS DA FÓRMULA:
REFERENCIAIS DE COMPARAÇÃO:
Localidades operadas pela COPASA, nas respectivas séries históricas.

## QFQA
ANEXO III
INDICADOR DE QUALIDADE
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
TÍTULO DO INDICADOR: | QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA DISTRIBUÍDA |  |  | SIGLA: |  | QFQA
UNIDADE DE MEDIDA: | ADIMENSIONAL |  |  | FREQUÊNCIA: |  | MENSAL
FUNÇÃO DO INDICADOR:
MOSTRAR A QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA QUE ESTÁ SENDO FORNECIDA AO USUÁRIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE.
FONTE DE DADOS: |  |  | CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO: | META | 100%
ARMAZÉM DE DADOS DA COPASA |  |  | MENSAL | QFQA >= 35 em 100% dos pontos analisados na localidade, com tolerância de até 10% para menos.
FÓRMULA |  | DEFINIÇÃO DOS TERMOS DA FÓRMULA:
5 QFQA = IT x ∏nw 1 |  | IT = Índice de Toxidez (aplica-se aos demais parâmetros físico-químicos: igual a zero se algum não se enquadrar nos limites da Portaria; igual a 1 , caso contrário) n = Nota para os parâmetros (cor, turbidez, cloro residual, pH) conforme as faixas em que se enquadram. w = Peso relativo de cada parâmetro.
REFERENCIAIS DE COMPARAÇÃO:
Localidades operadas pela COPASA, nas respectivas séries históricas.

## CRES
ANEXO III
INDICADOR DE QUALIDADE
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
TÍTULO DO INDICADOR: | CARGA POLUENTE REMOVIDA DOS ESGOTOS COLETADOS |  |  | SIGLA: | CRES
UNIDADE DE MEDIDA: | PERCENTUAL |  |  | FREQUÊNCIA: | MENSAL
FUNÇÃO DO INDICADOR:
MOSTRAR A CARGA DE DBO5 REMOVIDA DOS ESGOTOS COLETADOS PELA COPASA NAS SUAS UNIDADES DE TRATAMENTO
FONTE DE DADOS: |  |  | CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO: | META
ARMAZÉM DE DADOS DA COPASA |  |  | Pontual | Atendimento às determinações da DN 26 de 12 de abril de 2006 do COPAM com tolerância de 10% para menos a partir das conclusão das ETEs.
FÓRMULA |  | DEFINIÇÃO DOS TERMOS DA FÓRMULA:
CRES = X 100 |  | VEST = Volume médio mensal de esgoto tratado na ETE CERE = carga média de DBO5 removida na ETE = DBO5 média do afluente - DBO5 média do efluente VECB = Volume de esgoto coletado na bacia de influência da ETE = População atendida com o SES x per capta micromedido do SAA x coeficiente de retorno água/esgoto (0,80) COEB = Carga poluente dos esgotos brutos = dbo5 média do afluente à ETE
REFERENCIAIS DE COMPARAÇÃO:
Localidades operadas pela COPASA, nas respectivas séries históricas.
VECB x COEB
VEST x CERE