## AGUA POSSE
ANEXO V
RELAÇÃO DOS BENS DE PROPRIEDADE E/OU POSSE DA COPASA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
v2 | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PROPRIETÁRIO | LOCALIZAÇÃO | CARACTERÍSTICAS
|  |  |  | Unidades | Área terreno (m²) | Capacidade (m³) | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Vazão (l/s)
1 | RESERVATÓRIO R4 APOIADO CIRCULAR | COPASA | RUA ROSARIA PICHITELI CIRILO, 295 |  |  | 60
2 | AREA DO RESERVATORIO R4 E EEAT | COPASA | RUA ROSARIA PICHITELI CIRILO, 295 |  | 132.9
3 | CAPTAÇÃO/BARRAGEM CORREGO DO ATALHO | COPASA | ÀS MARGENS DO CÓRREGO DO ATALHO | 1
4 | CAPTAÇÃO/BARRAGEM CORREGO DOS PILOES | COPASA | ÀS MARGENS DO CÓRREGO DOS PILÕES | 1
5 | AAB ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | DA CAPTACAO AO POCO DE SUCCAO |  |  |  | 300 | 60
6 | ETA-ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA | COPASA | AS MARGENS DO CORREGO DOS PILOES | 1
7 | EEAB ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA | COPASA | AS MARGENS DO CORREGO DOS PILOES | 1
8 | ABRIGO PARA COMPRESSOR | COPASA | AS MARGENS DO CORREGO DOS PILOES | 1
9 | SUBESTACAO ELETRICA | COPASA | AS MARGENS DO CORREGO DOS PILOES
10 | AREA DA CAPTACAO,ETA,EEAB,CASA DE VIGIA | COPASA | AS MARGENS DO CORREGO DOS PILOES |  | 3966
11 | AREA DA CAPTACAO,ETA,EEAB,CASA DE VIGIA | ITAMAR NOVAIS | AS MARGENS DO CORREGO DOS PILOES |  | 3644
12 | AAB ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | DA CASA MAQUINA 4 AO RESERVATORIO R4 |  |  |  | 250 | 2600
13 | FAIXA DA ADUTORA DE AGUA BRUTA | TEÓFILA AMERICO CARVALHO | BR 491 ATÉ AUGUSTO MAIA |  |  |  |  | 9280
14 | FAIXA DA ADUTORA DE AGUA BRUTA | JOSÉ BENEDITO N FLEMING | [5 empty] | 4170
15 | CAPTAÇÃO/BARRAGEM CÓRREGO ATALHO (NOVA) | COPASA | NOVA BARRAGEM, A 150 M DA ANTIGA | 1
16 | AREA DA CAPTACAO/BARRAGEM CORR. ATALHO | AUGUSTO MAZZA | AS MAGENS DO CORREGO ATALHO |  | 1945.99
17 | AAB ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | DA CAPTAÇÃO À ETA |  |  |  | 400 | 153
18 | AAB SUB ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | DO R4 A CASA DE MAQUINAS 02 |  |  |  | 250 | 300
19 | AAB ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | DA CASA DE MAQUINAS AO R1 |  |  |  | 200 | 600
20 | RESERVATORIO R3 APOIADO CIRCULAR | COPASA | RUA JUVENAL BASILIO,45-VILA DALVA |  |  | 150
21 | AREA DO POCO PC-01 E RESERVATÓRIO R3 | COPASA | RUA MONSENHOR FELIPE DA SILVEIRA,S/N |  | 225
22 | AREA DO RESERVATORIO R7 METALICO | COPASA | AV AFONSO PENA,S/N - JARDIM COOLAPA |  | 938.87
23 | AGENCIA DE ATENDIMENTO | COPASA | AV. WENCESLAU BRAZ, 800 | 1
24 | ETA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA | COPASA | AV. WENCESLAU BRAZ, 800 | 1 |  |  |  |  | 270
25 | RESERVATORIO APOIADO RETANGULAR | COPASA | AV WENCESLAU BRAZ,S/N | 1 |  | 1500
26 | RESERVATORIO ELEVADO CIRCULAR | COPASA | AV:WENCESLAU BRAZ,800 | 1 |  | 240
27 | RESERVATORIO APOIADO QUADRADO | COPASA | AV WENCESLAU BRAZ,S/N | 1 |  | 25
28 | ALMOXARIFADO OPERACIONAL | COPASA | AV:WENCESLAU BRAZ,800 | 1
29 | AREA DA ETA/AGÊNCIA/ALMOX/RESERVATÓRIOS | COPASA | AV WENCESLAU BRAZ,800 |  | 5350
30 | AREA DA CAPTACAO SANTANA | COPASA | AS MARGENS DO RIBEIRAO SANTANA |  | 9710
31 | FAIXA DA ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | GLEBA-V |  | 2900
32 | FAIXA DA ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | GLEBA-IV |  | 10713
33 | FAIXA DA ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | GLEBA V-A |  | 8983.5
34 | FAIXA DA ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | GLEBA-I |  | 1111
35 | FAIXA DA ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | GLEBA-II |  | 5513
36 | FAIXA DA ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | GLEBA-III |  | 1249
37 | FAIXA DA ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | GLEBA-06 |  | 7050
38 | CAPTACAO SANTANA | COPASA | AS MARGENS DO RIBEIRAO SANTANA | 1
39 | SUBESTACAO ELETRICA | COPASA | AS MARGENS DO RIBEIRAO SANTANA | 1
40 | EEAB-ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA | COPASA | AS MARGENS DO RIBEIRAO SANTANA | 1
41 | AAB ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | DA CAPTACAO SANTANA À ETA |  |  |  | 250 | 5996
42 | EEAT ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA | COPASA | RUA ROSARIA PICHITELI CIRILO,295 | 1
43 | RESERVATORIO RETANGULAR SEMI-ENTERRADO | COPASA | AV:WENCESLAU BRAZ,S/N |  |  | 1000
44 | AREA DO RESERVATORIO R3 E EEAT | MAXIMINA PAULA VENANCIO | RUA JUVENAL BASILIO,45-VILA DALVA |  | 89.25
45 | AREA DA CAPTACAO, BARRAGEM DOS PILOES | AUGUSTO MAZZA | AS MARGENS DO CORREGO DOS PILOES |  | 1280
46 | AREA DA CAPTACAO, BARRAGEM DOS PILOES | AUGUSTO MAZZA | AS MARGENS DO CORREGO DOS PILOES |  | 6234.01
47 | AREA DA CAPTACAO, BARRAGEM DOS PILOES | AUGUSTO MAZZA | AS MARGENS DO CORREGO DOS PILOES |  | 1340
48 | LABORATORIO BACTERIOLOGICO | COPASA | AV. WENCESLAU BRAZ,800
49 | AREA DO ESCRITORIO DISTRITAL E SIGMA | COPASA | R ANTONIO ANANIAS,365 JARDIM ACAPULCO |  | 4500
50 | ESCRITORIO DO SIGMA | COPASA | R ANTONIO ANANIAS,365 JARDIM ACAPULCO | 1
51 | AREA DA UTR UN. DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS | COPASA | AS MARGENS DA BR 491 |  | 20728.36
52 | AREA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA | COPASA | AV WENCESLAU BRAZ S/N (AMPLIAÇÃO ETA) |  | 297.6
53 | EEAT ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA | COPASA | RUA JUVENAL BASILIO,45-VILA DALVA | 1
54 | RESERVATORIO ELEVADO CIRCULAR | COPASA | RUA MIGUEL DIAS |  |  | 30
55 | RESERVATORIO APOIADO CIRCULAR | COPASA | LOTEAMENTO NASCENTE DO PARAISO |  |  | 300
56 | AREA DO RESERVATORIO DE 300M3 | JOSÉ TADEU GOMES | LOTEAMENTO NASCENTE DO PARAISO |  | 1093.26 | 100
57 | RESERVATORIO APOIADO CIRCULAR | COPASA | AV WENCESLAU BRAZ,800 |  |  | 1000
58 | DEPOSITO DE CILINDRO DE CLORO | COPASA | AV WENCESLAU BRAZ,800 | 1
59 | EEAT ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA | COPASA | AV WENCESLAU BRAZ,800 | 1
60 | ESCRITORIO DISTRITAL | COPASA | R ANTONIO ANANIAS,365,JARDIM ACAPULCO | 1
61 | ALMOXARIFADO 1 | COPASA | R ANTONIO ANANIAS,365 JARDIM ACAPULCO | 1
62 | ALMOXARIFADO 2 | COPASA | R ANTONIO ANANIAS,365 JARDIM ACAPULCO | 1
63 | UTR UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | COPASA | AS MARGENS DA BR 491 | 1
64 | RESERVATORIO APOIADO CIRCULAR FERROCIMENTO | COPASA | RUA JOSE HONORIO,S/N - GUARDINHA |  |  | 150
65 | CASA DE QUIMICA | COPASA | RUA JOSE HONORIO,S/N - GUARDINHA | 1
66 | CAPTACAO/BARRAGEM CORREGO GUARDINHA | PREFEITURA MUNICIPAL | AS MARGENS DO CORREGO GUARDINHA | 1
67 | EEAB ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA | PREFEITURA MUNICIPAL | AS MARGENS DO CORREGO GUARDINHA | 1
68 | AREA DA CAPTACAO GUARDINHA E EEAB | AIBE PACHÁ | FAZENDA NOVA IGUACU |  | 2285
69 | AAB ADUTORA DE AGUA BRUTA | COPASA | DA CAPTACAO A ETA |  |  |  | 100 | 940
70 | RESERVATORIO SEMI ENTERRADO | PREFEITURA MUNICIPAL | RUA JOSE HONORIO,S/N - GUARDINHA |  |  | 40
71 | EEAT ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA | PREFEITURA MUNICIPAL | RUA JOSE HONORIO,S/N - GUARDINHA | 1
72 | AREA DA ETA/CASA QUIMICA/RESERVATORIOS | PREFEITURA MUNICIPAL | RUA JOSE ONORIO,S/N - GUARDINHA |  | 4295
73 | POCO TUBULAR PROFUNDO PC 01 | COPASA | RUA JOSE ONORIO,S/N - GUARDINHA |  |  |  | 150 |  | 10.52

## Bens INDENIZADOS Esg
ANEXO V
RELAÇÃO DOS BENS A SEREM TRANSFERIDOS PARA A COPASA MEDIANTE INDENIZAÇÃO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
V2
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PROPRIETÁRIO | LOCALIZAÇÃO | CARACTERÍSTICAS
|  |  |  | Unidades | Área terreno (m²) | Capacidade (m³) | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Vazão (l/s)

## AGUACESSAOUSO
ANEXO V
RELAÇÃO DOS BENS CEDIDOS PARA A COPASA EM REGIME DE DIREITO REAL DE USO A TÍTULO GRATUITO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
V2
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PROPRIETÁRIO | LOCALIZAÇÃO | CARACTERÍSTICAS
|  |  |  | Unidades | Área terreno (m²) | Capacidade (m³) | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Vazão (l/s)

## ESGCESSAOUSO
ANEXO V
RELAÇÃO DOS BENS CEDIDOS PARA A COPASA EM REGIME DE DIREITO REAL DE USO A TÍTULO GRATUITO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
V2
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PROPRIETÁRIO | LOCALIZAÇÃO | CARACTERÍSTICAS
|  |  |  | Unidades | Área terreno (m²) | Capacidade (m³) | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Vazão (l/s)

## BensIndenizadosAgua
ANEXO V
RELAÇÃO DOS BENS A SEREM TRANSFERIDOS PARA A COPASA MEDIANTE INDENIZAÇÃO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
V2
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PROPRIETÁRIO | LOCALIZAÇÃO | CARACTERÍSTICAS
|  |  |  | Unidades | Área terreno (m²) | Capacidade (m³) | Diâmetro (mm) | Extensão (m) | Vazão (l/s)